|  | ООО "Компания Север" 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект 74, литер Ж, офис 8 (3 этаж) severarm.ru ИНН: 7802836674 ОГРН: 1137847340290 |
| --- | --- |

Опросный лист

для заказа задвижки

| Наименование параметра | Ед. измер. | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип задвижки | – | - Клиновая |  |  |  |  |  |  |  | - Шиберная |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр прохода DN (Ду) | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное давление PN (Ру) | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность заужения прохода | – | - Да |  |  |  | - Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544–2005 |  | - Класс А |  |  |  |  |  |  |  | - Класс В |  |  |  |  |
| Тип среды | – | - Вода - Пар - Нефть |  |  | - Жидкие неагрессивные среды - Неагрессивный природный газ - Другая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид управления | – | - Ручной |  |  | - Редуктор |  |  |  |  |  |  |  | - Под электропривод |  |
| Тип установки | – | - Наземная |  |  | - Подземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки | – | - В помещении |  |  | - На открытом воздухе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | – | - У1 |  |  | - ХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  | - Т1 |  |
| Температура окружающей среды | °С | min: |  |  |  |  |  | max: |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | баллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория рабочей среды и её группа по ПУЭ | – | категория |  |  |  |  |  |  |  | группа |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды | °С | min: |  |  |  |  | max: |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление рабочей среды | МПа | min: |  |  |  |  | max: |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические примеси | – | - Да |  |  |  |  | - Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимый перепад давления при открытии Р | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу | – | - Фланцевое |  |  |  | - Под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарт фланца | – | - ГОСТ |  |  |  | - ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ANSI |  |  |  | - другой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение уплотнительных поверхностей магистральных фланцев задвижек по ГОСТ 12815-80 | – | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип фланца ISO | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип фланца ANSI | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал уплотнительной прокладки | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип уплотнительной прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектовать ответными фланцами | – | - Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры присоединяемой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| толщина стенки | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| категория прочности | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал трубопровода | – | Сталь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропривод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фирма-производитель (название) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение электропривода (название) | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие встроенного блока управления | – | - Да |  |  |  |  |  |  |  |  | - Нет |  |  |  |
| Интеллектуальный привод |  | - Да |  |  |  |  |  |  |  |  | - Нет |  |  |  |
| Напряжение питания / частота | В/Гц | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение управления приводом | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемое время перекрытия | сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия-потребителя и технологической установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист заполнил:

Название предприятия _________________________

Должность____________________________________

ФИО_________________________________________

Подпись______________________________________

М.П.

К опросному листу по возможности приложить эскиз, с указанием всех требуемых габаритных и присоединительных размеров, или паспорт на уже используемое оборудование.